Białobrzegi, dnia 16 lipca 2014r.

wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na realizację zamówienia „Wykonanie opracowania wielowariantowej koncepcji technologicznej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami, decyzją środowiskową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzyskaniem pozwolenia na budowę na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej” o przepustowości Q śr. d = 4000m3/d dostosowując ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m. in. gospodarki osadowej na podstawie wybranego wariantu”

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na realizację zadania ”Wykonanie opracowania wielowariantowej koncepcji technologicznej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami, decyzją środowiskową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzyskaniem pozwolenia na budowę na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej” o przepustowości Q śr. d = 4000m3/d dostosowując ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m. in. gospodarki osadowej na podstawie wybranego wariantu”, Dyrektor Zakładu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia poniżej wszystkie zapytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Zapytania zgłoszone w dniu 11 lipca 2014 r.

Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie czy w tekście SIWZ Rozdział IV punkt c nie nastąpiły naszym zdaniem, oczywiste pomyłki i czy:

zamiast:”(…) projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (…)”

winno być: „(…) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (…)”

zamiast: „(…)elektryk i automatyk posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (…)”

winno być: „(…) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (…)”

zamiast: „(…) architekt posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (…)”

winno być: „(…) posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (…)”.

Jednocześnie, odnośnie wymagań w stosunku do wykształcenia głównego projektanta – technologa – czy zamiast:

„(…) w zakresie inżynierii sanitarnej i inżynierii chemicznej –

nie powinno być: (…) inżynierii sanitarnej lub inżynierii chemicznej „(…)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przytoczonej treści SIWZ nastąpiły oczywiste pomyłki. Zamawiający uznaje propozycje za zasadne i wprowadza je do treści SIWZ.

W związku z powyższą odpowiedzią Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach dokonuje stosownych zmian zapisów SIWZ i tak:

- dotychczasowe brzmienie Rozdziału IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

„O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował, co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM każda i wartości wykonanej usługi powyżej 250 000 zł netto (każdej).

Ponadto wymaga się, aby przynajmniej jedno w w/w zamówień obejmowało obiekty gospodarki osadowej tj. komorę fermentacyjną, wykorzystanie biogazu oraz suszenie osadu łącznie.

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykorzystania zamówienia tj. Wykonawcy, który wskaże, co najmniej 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w tym:

- osoba pełniąca funkcje głównego projektanta – technologa posiadającego minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu technologiczno - procesowym oczyszczalni ścieków oraz stosowne wykształcenie wyższe tj. politechniczne w zakresie inżynierii sanitarnej i inżynierii chemicznej. W ramach doświadczenia zawodowego osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu procesowo – technologicznym oczyszczalni ścieków komunalnych w przepustowości minimum 30 000 RLM (minimum 2 zamówienia) oraz projektowaniu oczyszczalni ścieków dla przemysłu spożywczego dla ładunku minimum 30 000 RLM.

- projektant posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.

- projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.

- elektryk i automatyk posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.

- architekt posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.

zastępuje się brzmieniem:

„O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował, co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM każda i wartości wykonanej usługi powyżej 250 000 zł netto (każdej).

Ponadto wymaga się, aby przynajmniej jedno w w/w zamówień obejmowało obiekty gospodarki osadowej tj. komorę fermentacyjną, wykorzystanie biogazu oraz suszenie osadu łącznie.

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykorzystania zamówienia tj. Wykonawcy, który wskaże, co najmniej 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w tym:

- osoba pełniąca funkcje głównego projektanta – technologa posiadającego minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu technologiczno - procesowym oczyszczalni ścieków oraz stosowne wykształcenie wyższe tj. politechniczne w zakresie inżynierii sanitarnej lub inżynierii chemicznej. W ramach doświadczenia zawodowego osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu procesowo – technologicznym oczyszczalni ścieków komunalnych w przepustowości minimum 30 000 RLM (minimum 2 zamówienia) oraz projektowaniu oczyszczalni ścieków dla przemysłu spożywczego dla ładunku minimum 30 000 RLM.

- projektant posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.

- projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.

- elektryk i automatyk posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.

- architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM.”

- w treści Rozdziału VII WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY w punkcie 3 podpunkt 1) dotychczasowe brzmienie:

„1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Gmina Białobrzegi Nr 72 9117 0000 0000 3762 2000 0010, a kserokopia dołączona do oferty,”

zastępuje się brzmieniem:

„1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Nr 72 9117 0000 0000 3762 2000 0010, a kserokopia dołączona do oferty,”.

W związku z wprowadzonymi zmianami do SIWZ Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach dokonuje zmiany stosownych zapisów w Ogłoszenia o zamówieniu.

Informując o powyższym zapraszam wszystkich uczestników postępowania do składania ofert w przetargu.