KOSZTORYS OFERTOWY WYKONANIA USŁUG

Przegląd instalacji solarnej wykonawcy z częstotliwością 1 raz w roku w okresie  przełom marca i kwietnia obejmuje:

- sprawdzenie stanu kolektorów

- czyszczenie kolektorów

- wymiana anody magnezowej

- nastaw automatyki

- sprawdzenie ciśnień w instalacji

- wyregulowanie przepływu

- zbadanie jakości płynu solarnego, odporność na zamarzanie

CENA RYCZAŁTOWA (Z DOJAZDEM) - …………………………..(NETTO)

AKCJA NR 1

- odpowietrzenie instalacji solarnej

- usunięcie przecieku instalacji wodnej

- usunięcie przecieku instalacji glikolowej

- wymiana grzałki elektrycznej

- wymiana czujki temperatury

- inne prace serwisowe nieprzekraczające dwóch (2)  roboczogodzin

CENA RYCZAŁTOWA (Z DOJAZDEM) - …………………………..(NETTO)

AKCJA NR 2

- wymiana zbiornika instalacji kolektorów słonecznych

- wymiana sterownika

- inne prace serwisowe nie przekraczające od czterech do sześciu (4-6) roboczogodzin

CENA RYCZAŁTOWA (Z DOJAZDEM) - …………………………..(NETTO)

AKCJA NR 3

- demontaż i montaż stelaży i kolektorów słonecznych na wymienianych dachach (stara blacha oraz dachy eternitowe)

- wymiana uszkodzonego kolektora słonecznego

CENA RYCZAŁTOWA (Z DOJAZDEM) - …………………………..(NETTO)

Czas kontaktu z użytkownikiem instalacji w związku z wykonaniem usługi serwisowej nie przekroczy 24 godzin.

Wykonawca wykonując usługi używać będzie własnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

……………………………………………………………..

(data i podpis)