## Arkusz1
Załącznik nr 8 do SIWZ
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - BUDOWA (MODERNIZACJA) I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIAŁOBRZEGACH
Lp | NR SPECYFIKACJI | ZAKRES ROBÓT | JEDN | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(kolumna 5 * cena jednostkowa netto PLN) | 7 | 8 = 6 + 7
1 |  | Rozbiórki |  |  | 0 |  | 0
| ST-04 | Bioreaktor Ob. 8.1 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.1 |  | demontaż wyposażenia technologicznego, elektrycznego
1.2 | ST-04 | Bioreaktor Ob. 8.2 demontaż urządzeń technologicznych, elektrycznych | kpl. | 1 |  |  | 0
1.3 | ST-04 | Rozbiórka sieci międzyobiektowych | kpl. | 1 |  |  | 0
1.4 | ST-04 | Rozbiórka fragmentów dróg o nawierzchni asfaltowej, z kostki brukowej, płyt żelbetowych i betonowe | kpl. | 1 |  |  | 0
2 |  | Roboty przygotowawcze |  |  | 0 |  | 0
2.1 | ST-01 | Roboty geodezyjne | kpl. | 1 |  |  | 0
2.2 | ST-00 | Utworzenie i późniejsza likwidacja zaplecza budowy | kpl. | 1 |  |  | 0
3 |  | Komora rozdzielcza osadników Ob..6 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
3.2 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
3.3 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
4 |  | Komora napowietrznia Ob.8.1 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
4.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe | kpl. | 1 |  |  | 0
4.3 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
4.4 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
5 |  | Komora napowietrznia Ob.8.2 |  |  | 0 |  | 0
5.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
5.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe | kpl. | 1 |  |  | 0
5.3 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
5.4 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
6 |  | Osadnik wtórny Ob.9.1 |  |  | 0 |  | 0
6.1 | ST-05.04 | Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych | kpl. | 1 |  |  | 0
6.2 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
6.3 | ST-11 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające | kpl. | 1 |  |  | 0
7 |  | Osadnik wtórny Ob.9.2 |  |  | 0 |  | 0
7.1 | ST-05.04 | Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych | kpl. | 1 |  |  | 0
7.2 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
7.3 | ST-11 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające | kpl. | 1 |  |  | 0
8 |  | Osadnik wtórny Ob.14 |  |  | 0 |  | 0
8.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
8.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe | kpl. | 1 |  |  | 0
8.3 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
8.4 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
8.5 | ST-11 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające | kpl. | 1 |  |  | 0
9 |  | Przepompownia osadów Ob.15 |  |  | 0 |  | 0
9.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
9.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe | kpl. | 1 |  |  | 0
9.3 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
9.4 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
9.5 | ST-11 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające | kpl. | 1 |  |  | 0
9.6 | ST-06.02.02 | Instalcje wentylacji | kpl. | 1 |  |  | 0
10 |  | Budynek odwadniania i suszenia osadów Ob.16 |  |  | 0 |  | 0
10.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
10.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe ETAP I | kpl. | 1 |  |  | 0
10.3 | ST-05.02 | Konstrukcje murowe | kpl. | 1 |  |  | 0
10.4 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
10.5 | ST-06.01 | Instalacja odwadniania osadów | kpl. | 1 |  |  | 0
10.6 | ST-06.01 | Pozostałe instalacje technologiczne zabudowane w ob.16 ETAP I | kpl. | 1 |  |  | 0
10.7 | ST-09 | Roboty pokrywcze | kpl. | 1 |  |  | 0
10.8 | ST-10.01 | Tynki i okładziny | kpl. | 1 |  |  | 0
10.9 | ST-10.02 | Posadzki | kpl. | 1 |  |  | 0
10.10 | ST-10.03 | Zabudowa otworów | kpl. | 1 |  |  | 0
10.11 | ST-10.04 | Roboty malarskie | kpl. | 1 |  |  | 0
10.12 | ST-11 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające | kpl. | 1 |  |  | 0
11 |  | Wiata odbioru osadu wysuszonego Ob.17 |  |  | 0 |  | 0
11.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
11.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe | kpl. | 1 |  |  | 0
11.3 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
12 |  | Stacja dmuchaw Ob.19 |  |  | 0 |  | 0
12.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
12.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe oraz fundamenty pod urządzenia ETAP I | kpl. | 1 |  |  | 0
12.3 | ST-05.02 | Konstrukcje murowe | kpl. | 1 |  |  | 0
12.4 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
12.5 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
12.6 | St-09 | Roboty pokrywcze | kpl. | 1 |  |  | 0
12.7 | ST-10.01 | Tynki i okładziny | kpl. | 1 |  |  | 0
12.8 | ST-10.02 | Posadzki | kpl. | 1 |  |  | 0
12.9 | ST-10.03 | Zabudowa otworów | kpl. | 1 |  |  | 0
12.10 | ST-10.04 | Roboty malarskie | kpl. | 1 |  |  | 0
12.11 | ST-11 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające | kpl. | 1 |  |  | 0
13 |  | Przepompownia wody technologicznej Ob.20 |  |  | 0 |  | 0
13.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
13.2 | ST-05.01 | Konstrukcje betonowe i żelbetowe | kpl. | 1 |  |  | 0
13.3 | ST-05.03 | Konstrukcje stalowe | kpl. | 1 |  |  | 0
13.4 | ST-06.01 | Instalacje technologiczne | kpl. | 1 |  |  | 0
13.5 | ST-11 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające | kpl. | 1 |  |  | 0
14 |  | Instalacje sanitarne
14.1 | ST-06.02.01 | Instalacje wod - kan (Ob.16) ETAP I | kpl. | 1 |  |  | 0
14.2 | ST-06.02.02 | Instalcje wentylacji i ogrzewania (Ob.16, 19) | kpl. | 1 |  |  | 0
15 |  | Sieci zewnętrzne technologiczne |  |  | 0 |  | 0
15.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
15.2 | ST-07.01 | Ścieki surowe | kpl. | 1 |  |  | 0
15.3 | ST-07.01 | Ścieki oczyszczone | kpl. | 1 |  |  | 0
15.4 | ST-07.01 | Woda technologiczna | kpl. | 1 |  |  | 0
15.5 | ST-07.01 | Osad recyrkulowany, nadmierny, flotat | kpl. | 1 |  |  | 0
15.6 | ST-07.01 | Gaz ziemny ETAP I | kpl. | 1 |  |  | 0
16 |  | Sieci elektryczne, AKPiA
16.1 | ST-12 | Roboty elektryczne (Ob.8.1÷8.2, 9.1÷9.2, 11, 14, 15, 16 ETAP I, 17 ETAP I, 19, 20) | kpl. | 1 |  |  | 0
16.2 | ST-13 | Instalcje AKPiA (Ob.8.1÷8.2, 9.1÷9.2, 11, 14, 15, 16 ETAP I, 17 ETAP I, 18, 19, 20) | kpl. | 1 |  |  | 0
17 |  | Roboty drogowe, ziemne, rekultywacyjne,ogrodzenie |  |  | 0 |  | 0
17.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  | 0
17.2 | ST-03 | Zieleń - trawniki , nasadzenia | kpl. | 1 |  |  | 0
17.3 | ST-08 | Roboty drogowe | kpl. | 1 |  |  | 0
17.4 | ST-00 | Ogrodzenie | kpl. | 1 |  |  | 0
18 |  | Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego oczyszczalni |  |  | 0 |  | 0
18.1 | A-00 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | kpl. | 1 |  |  | 0
18.2 | B-00.01 - 04; | Roboty ziemne i uszczelnieniowe | kpl. | 1 |  |  | 0
18.3 | B-01.01- B-04.03 | Roboty wykończeniowe | kpl. | 1 |  |  | 0
18.4 | B-04.07 | Konstrukcja elementów mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego | kpl. | 1 |  |  | 0
19 |  | Wymagania ( koszty ) Ogólne |  |  | 0 |  | 0
19.1 | ST-00 | Rozruch , próby końcowe ETAP I ( bez suszarni osadów ) | kpl. | 1 |  |  | 0
19.2 | ST-00 | Tablice informacyjne , wyposażenie BHP i Ppoż. | kpl. | 1 |  |  | 0
20 |  | RAZEM [PLN] | - | - | 0 |  | 0
UWAGA !
Niniejszy załacznik należy sporządzić w wersji elektonicznej i wydrukowany dołaczyć do oferty.
| (data) |  |  | ( podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)